## I. Аппараты лазерной терапии

## 1.АЛТ "Мустанг 2000"

Третье поколение АЛТ «Мустаннг-2000» с уникальным блоком контроля параметров воздействия: подсчет дозы, отображение типа головки и длины волны.

1.1.Базовые блоки:

|  | Цена, руб |
| --- | --- |
| «МУСТАНГ 2000» (1 канал) | 13 900 |
| «МУСТАНГ 2000» (2 канала) | 16 900 |
| «МУСТАНГ 2000» (4 канала) | 25 900 |
| «МУСТАНГ 2000 "ЛИПО" (4 канала) | По запросу |
| Блок БИО-управления для АЛТ «МУСТАНГ 2000» | 10 900 |
| Стойка универсальная, 3 полки для аппаратов, до 8 держателей головок | 17 900 |

1.2. Лазерные излучающие головки импульсного режима излучения для АЛТ «Мустанг-2000»:

| ТИП | λ, мкм | Мощность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛО2-2000 | 0,89 | 10 Вт | 7 300 |
| ЛО3-2000 | 0,89 | 15 Вт | 7 900 |
| ЛО4-2000 | 0,89 | 20 Вт | 9 900 |
| ЛО7-2000 | 0,81 | 80 Вт | 18 900 |
| ЛО7М-2000 | 0,81 | 350 Вт | 89 000 |
| ЛОК2-2000 | 0,63-0,65 | 5 Вт | 22 900 |

1.3. Лазерные излучающие головки непрерывного режима излучения для АЛТ «Мустанг-2000»:

| ТИП | λ, мкм | Мощность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛО1-2000 | 0,65 | 5 мВт | 5 300 |
| КЛО2-2000 | 0,65 | 30 мВт | 8 900 |
| КЛО3-2000 | 0,63 | 10 мВт | 9 300 |
| КЛО4-2000 | 0,63 | 30 мВт | 24 000 |
| КЛО5-2000 | 0,81-0,85 | 40 мВт | 9 300 |
| КЛО6-2000 | 0,81-0,85 | 200 мВт | 9 900 |
| КЛО6М-2000 | 0,81-0,85 | 400 мВт | 14 900 |
| КЛО7-2000 | 1,3 | 5 мВт | 13 900 |
| КЛО8-2000 | 0,78 | 100 мВт | 36 000 |
| КЛО9-40-2000 | 0,52 | 30 мВт | 34 000 |
| КЛО-450-50 | 0,45 | 30 мВт | 24 000 |
| КЛО-405-200 | 0,405 | 120 мВт | 24 000 |

Внимание! Все головки типа ЛО, КЛО, ТКЛО, ТБЛО изготавливаются в корпусах из легкого алюминиевого сплава. Они устойчивы к механическим воздействиям и не ломаются!

1.4. Специализированные излучающие головки для АЛТ «Мустанг 2000»

| ТИП | Назначение | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| МЛ01К-2000 | Матрица из 10 импульсных ИК-лазеров с максимальной мощностью 50 Вт (не менее) | 20 900 |
| МЛС1 "Эффект" | Комбинированная фотохромная (лазерно-светодиодная) излучающая матрица | 45 900 |
| ЛСО-ТЭД-Андро | Комбинированная лазерная (ИК+кр.) головка для ЛЛОД-терапии эректильной дисфункции | 49 900 |
| ЛО-2000 | Комбинированная лазерно-светодиодная головка (0,89мкм/7Вт + 0,63мкм/60мВт) | 8 900 |

1.5. Новое! Лазерные излучающие головки непрерывного излучения для поверхностного воздействия повышенной эффективности (содержат 3 лазера) для применения в терапии и косметологии для АЛТ «Мустанг-2000».

| ТИП | λ, мкм | Мощность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТКЛО-630-30 | 0,63 | 30 мВт | 15 900 |
| ТКЛО-630-200 | 0,63 | 200 мВт | 29 900 |
| ТКЛО-660-200 | 0,66 | 200 мВт | 29 900 |
| ТКЛО-660-Липо | 0,66 | 300 мВт | По запросу |
| ТКЛО-785-200 | 0,78 | 200 мВт | 39 000 |
| ТКЛО-450-100 | 0,45 | 100 мВт | По запросу |
| ТКЛО-405-300 | 0,405 | 200 мВт | По запросу |
| ТКЛО-405-400 | 0,405 | 400 мВт | По запросу |

1.6. Комбинированные БИ-лазерные излучающие головки непрерывного излучения для поверхностного воздействия повышенной эффективности для применения в терапии и косметологии для АЛТ «Мустанг-2000», сочетающие лазеры непрерывного (3 лазера) и импульсного (3 лазера) режима:

| ТИП | Лазеры непрерывного режими | Лазеры импульсного режима | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | λ, мкм | Мощность | λ, мкм | Мощность |  |
| ТБЛО-635/890И-30* | 0,63 | 30 мВт | 0,89 | 15÷20 Вт | 29 000 |
| ТБЛО-635/890И-200 | 0,63 | 200 мВт | 0,89 | 15÷20 Вт | 49 000 |
| ТБЛО-785/890И-"Beauty skin" | 0,785 | 200 мВт | 0,89 | 15÷20 Вт | 49 000 |
| ТБЛО-405/890И | 0,405 | 200 мВт | 0,89 | 15÷20 Вт | 49 000 |

1.7. Фотохромные  (светодиодные) излучающие головки для АЛТ «Мустанг 2000»

| ТИП | Цвет | λ, мкм | Мощн. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО2-2000 | ИК | 0,88 | 200 мВт | 7 300 |
| СО3-2000 | Красный | 0,63 | 100 мВт | 7 300 |
| СО4-2000 | Желтый | 0,59 | 20 мВт | 7 300 |
| СО5-2000 | Зеленый | 0,53 | 40 мВт | 7 300 |
| СО6-2000 | Синий | 0,47 | 70 мВт | 7 300 |
| СО7-2000 | Фиолет. | 0,405 | 70 мВт | 7 300 |
| Светофильтр поляризационный |  | 890 |

1.8. Матричные фотохромные (светодиодные) излучающие головки для АЛТ «Мустанг 2000» (31 светодиод):

| ТИП | Цвет | λ, мкм | Мощн. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МСО3М-2000 | Красный | 0,63 | 80 мВт | 7 300 |
| МСО4М-2000 | Желтый | 0,59 | 40 мВт | 7 300 |
| МСО5М-2000 | Зеленый | 0,53 | 40 мВт | 7 900 |
| МСО6М-2000 | Синий | 0,47 | 70 мВт | 7 900 |

1.9. Излучающие головки для внутривенного облучения крови для  «Мустанг 2000»:

| Лазерные |
| --- |
| ТИП | Цвет | (, мкм | Мощн. | Цена, руб. |
| ВЛОК | Красный | 0,63 | 2 мВт | 11 900 |
| ВЛОК-М5 | Красный | 0,63 | 5 мВт | 16 900 |
| ВЛОК-М10 | Красный | 0,63 | 10 мВт | 21 900 |
| ВЛОК-М20 | Красный | 0,63 | 20 мВт | 27 900 |
| ВЛОК-405 | Фиолет./УФ | 0,405 | 1,5 мВт | 24 000 |
| ВЛОК-808 | ИК | 0,808 | 40 мВт | 12 900 |
| ВЛОК-532 | Зеленый | 0,52-0,53 | 3 мВт | 15 900 |
| ВЛОК-450 | Синий | 0,45 | 3 мВт | 24 900 |

| Светодиодные |
| --- |
| ТИП | Цвет | (, мкм | Мощн. | Цена, руб. |
| ВЛОК-СД-530 | Зеленый | 0,52-0,53 | 1,5 мВт | 15 900 |
| ВЛОК-СД-450 | Синий | 0,450 | 1,5 мВт | 15 900 |
| ВЛОК-СД-405 | Фиолет./УФ | 0,405 | 1,5 мВт | 15 900 |
| ВЛОК-СД-365 | УФ | 0,365 | 1,5 мВт | 24 000 |

2.АЛТ «Муравей». Автономный портативный аппарат магнито-лазерной терапии

| Импульсный инфракрасный (0,89 мкм); максимальная импульсная мощность 50 Вт; цифровой контроль параметров; ЖК-дисплей с подсветкой; таймер | 24 900 руб. |
| --- | --- |

## 3. Насадки для АЛТ «Мустанг-2000»:

| ТИП | Магнитные и зеркальные | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| ЗМ50 | Зеркальная магнитная насадка 50 мТл | 990 |
| ММ50 | Магнитная насадка для МЛ01К и АЛТ «Муравей» 50 мТл | 990 |
| ЗН25 | Зеркальная насадка 25 мм | 350 |
| ЗН35 | Зеркальная насадка 35 мм | 350 |
| ЗН50 | Зеркальная насадка 50 мм | 450 |
| НКН-1 | Насадка контактная накожная | 590 |
|  | Оптические |  |
| П-1 | Урологическая ректальная насадка | 2 900 |
| П-2 | Проктологическая ректальная насадка | 2 900 |
| П-3 | Проктологическая анальная насадка | 2 900 |
| Г-1 | Гинекологическая насадка | 2 900 |
| Г-3 | Гинекологическая насадка | 3 400 |
| У-1 | Урологическая насадка (уретральная) | 2 100 |
| С-1-1 | Насадка стоматологическая (направленная диаграмма под углом) | 1 900 |
| С-1-2 | Насадка стоматологическая (гибкий рассеиватель 50 мм) | 2 600 |
| С-1-3 | Насадка стоматологическая челюстная | 2 900 |
| Л-1-1 | Насадка ЛОР для полости рта (направляющий рассеиватель) | 2 900 |
| Л-1-2 | Насадка ЛОР (прямая направленная диаграмма) | 1 900 |
| Л-1-3 | Насадка ЛОР назальная (гибкий рассеиватель длиной 20 мм) | 2 500 |
| А-3 | Акупунктурная насадка для лазерных головок | 1 350 |

6. Дополнительные приспособления:

| ТИП | Назначение | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| ОЗ-1 | Очки защитные стандартные СЗС22 | 7 900 |
| ОЗ-2 | Очки защитные (ИК-излучение) | 3 100 |
| ОЗ-Мустанг | Очки защитные "Мустанг" (красный и ИК диапазон)) | 5 900 |
| Др-1 | Держатель излучающих головок | 2 890 |
| ДПД | Датчики пульса и дыхания для БИО | 1 900 |

# Мультифункциональный комбинированный лазерный физиотерапевтический комплекс «Мустанг-УроГин»

| Наименование | Назначение | Кол. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| «МУСТАНГ 2000+» (4 канала) | Аппарат лазерной терапии, базовый блок (4 канала) | 1 | 25 900 |
| Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К-УроГин | Аппарат электротерапии многофункциональный 2-канальный: специальные встроенные программы, расширенный комплект электродов | 1 | 69 900 |
| Мустанг-ДинаВак | Аппарат вакуумного массажа: встроенные программы переменного вакуума для андрологии, комплект колб для терапии методом локальной декомпрессии (2 шт.) | 1 | 37 900 |
| МЛО1К-2000 | Матрица из 10 ИК-лазеров импульсного режима излучения 0,89мкм/50Вт | 2 | 2 х 20 900 |
| ЛО7-2000 | Лазерная головка импульсного режима излучения 0,81мкм/80Вт | 1 | 18 900 |
| КЛО3-2000 | Лазерная головка непрерывного режима излучения 0,63мкм/10мВт | 1 | 9 300 |
| ЛСО-ТЭД | Головка лазерная комбинированная для терапии эректильной дисфункции. Специальное расположение лазеров позволяет достичь максимальной эффективности процедур | 1 | 49 000 |
| НУМЭЛ-01 | Уникальная полостная магнитоэлектролазерная насадка в комплекте со съемной электропроводящей головкой (5 шт.) | 1 | 24 900 |
| ЗМ-50 | Насадка магнитная зеркальная | 1 | 990 |
| ММ-50 | Насадка магнитная зеркальная для матричной головки МЛО1К | 2 | 2 х 990 |
| П-1 | Насадка полостная урологическая трансректальная | 1 | 2 900 |
| Г-1 | Насадка полостная гинекологическая | 1 | 2 900 |
| Г-3 | Насадка полостная гинекологическая | 1 | 3 400 |
| У-1 | Насадка полостная уретральная | 1 | 2 100 |
|  | Итого (полный комплект)* |  | 291 870 |

Начало формы

## II. Аппараты электротерапевтические «Мустанг-ФИЗИО»

| Модель | Назначение | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МЭЛТ-2К | Многофункциональный ЭЛектроТерапевтический аппарат 2-канальный (гальванизация и электрофорез; диадинамотерапия; СМТ; интерфе-ренцтерапия; электросон; ЧЭНС; флюктуоризация; электростимуляция) | 1 | 59 900* |
|  | Электрод многоразовый в соединении с гидрофильной прокладкой из искусственной кожи 80х120 мм | 4 |  |
|  | Электрод многоразовый в соединении с гидрофильной прокладкой из искусственной кожи 60х80 мм или 45х60 мм | 4 |  |
|  | Кабель соединительный одноконтактный КСКН-1 (контакт «кнопка») | 4 |  |
|  | Кабель соединительный двухконтактный КСКН-2 (контакт «кнопка») | 2 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 8 |  |
| МЭЛТ-1К | Многофункциональный ЭЛектроТерапевтический аппарат 1-канальный (гальванизация и электрофорез; диадинамотерапия; СМТ; электросон; ЧЭНС; флюктуоризация; электростимуляция) | 1 | 43 900* |
|  | Электрод многоразовый в соединении с гидрофильной прокладкой из искусственной кожи 80х120 мм | 2 |  |
|  | Электрод многоразовый в соединении с гидрофильной прокладкой из искусственной кожи 60х80 мм или 45х60 мм | 2 |  |
|  | Кабель соединительный одноконтактный КСКН-1 (контакт «кнопка») | 2 |  |
|  | Кабель соединительный двухконтактный КСКН-2 (контакт «кнопка») | 1 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 4 |  |
| Интер | Аппарат для интерференционной терапии | 1 | 49 900* |
|  | Электрод многоразовый в соединении с гидрофильной прокладкой из искусственной кожи 60х80 мм или 45х60 мм | 4 |  |
|  | Кабель соединительный одноконтактный КСКН-1 (контакт «кнопка») | 4 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 8 |  |
| ГальваФор | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 1 | 17 900* |
|  | Электрод многоразовый из электропроводящего силикона | 2 |  |
|  | Поддерживающая сумка из синтетической кожи для многоразовых электродов | 2 |  |
|  | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «штекер 2 мм») | 2 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 4 |  |

### 2. Соединительные кабели для подключения электродов к аппаратам серии «Мустанг-ФИЗИО»

| Обозначение | Назначение | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| КСКН-1 | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «кнопка»). Цвета: синий, красный | 479 |
| КСКН-2 | Кабель соединительный двухконтактный (контакт «кнопка»). Цвет: желтый | 729 |
| КСШ-1 | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «штекер 2 мм»). Цвета: синий, красный | 479 |
| КСШ-2 | Кабель соединительный двухконтактный (контакт «штекер 2 мм»). Цвет: желтый | 729 |
| КСФ-1 | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «флажок»). Цвета: синий, красный | 369 |
| КСФ-2 | Кабель соединительный двухконтактный (контакт «флажок»). Цвет: желтый | 489 |
| КСКР-1 | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «крокодил»). Цвета: синий, красный | 479 |
| КСКР-2 | Кабель соединительный двухконтактный (контакт «крокодил»). Цвет: желтый | 729 |

## 3. Электроды

3.1. Многоразовые электроды из проводящей ткани в соединении с гидрофильной прокладкой для электростимуляции (контакт «кнопка»)

| Обозначение | Размер | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| PG-701 | 35х45 мм | 569 |
| PG-702 | 45х60 мм | 599 |
| PG-703 | 60х80 мм | 599 |
| PG-704 | 80х120 мм | 669 |
| PG-705 | 120х220 мм | 1 220 |
| PG-706 | 120х160 мм | 919 |

3.2. Электропроводящая силиконовая лента с отверстием под контакт «штекер 2 мм» по центру

| Обозначение | Размер | Цена, руб./метр |
| --- | --- | --- |
| PG-901/2 | Ширина 55 мм | 4 390 |
| PG-906/2 | Ширина 100 мм | 5 890 |

3.3. Многоразовые электроды из электропроводящего силикона (контакт "штекер 2мм")

| Обозначение | Размер | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| PG-970/2 ** | 50х50 мм | 699 |
| PG-980/2 ** | 60х85 мм | 999 |
| PG-916/2 ** | 50х100 мм | 1 080 |
| PG-912/2 ** | 80х120 мм | 1 580 |

**) Поставляются по предварительному заказу кратно количеству 25 шт.

3.3.1. Поддерживающая сумка из синтетической кожи для многоразовых электродов (для электрофореза)

| Обозначение | Размер | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| PG-970/S | 50х50 мм | 459 |
| PG-980/S | 60х85 мм | 419 |
| PG-916/S ** | 60х80 мм | 769 |
| PG-912/S | 80х120 мм | 459 |

#### **) Поставляются по предварительному заказу кратно количеству 25 шт.

3.4. Электроды разные

| Обозначение | Назначение | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Маска-Ф68 | Электрод-маска 68мм для процедуры «электросон» | 6 900 |
| ВГЭ-01 | Ванночка глазная полимерная для электрофореза | 790 |

# Аппараты микротоковой терапии и электростимуляции «Мустанг-ФИЗИО»

| Модель | Назначение | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МЭЛТ-2К-МТ | Аппарат Микротоковой Терапии, ионофореза и электростиммуляции 2-канальный | 1 | 69 900* |
|  | Электрод многоразовый из электропроводящего силикона 60х85 мм * В комплект в настоящее время не входит | 2 |  |
|  | Поддерживающая сумка для электродов размером 60х85 мм (для ионофореза) * В комплект в настоящее время не входит | 2 |  |
|  | Перчатки для стимуляции с контактом типа «кнопка» (комплект) | 1 |  |
|  | Манипула (электростимулирущий карандаш) для ватных палочек | 2 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 4 |  |
| МЭЛТ-1К-МТ | Аппарат Микротоковой Терапии, ионофореза и электростиммуляции 1-канальный | 1 | 45 900* |
|  | Электрод многоразовый из электропроводящего силикона 60х85 мм * В комплект в настоящее время не входит | 2 |  |
|  | Поддерживающая сумка для электродов размером 60х85 мм (для ионофореза) * В комплект в настоящее время не входит | 2 |  |
|  | Перчатки для стимуляции с контактом типа «кнопка» (комплект) | 1 |  |
|  | Манипула (электростимулирущий карандаш) для ватных палочек | 2 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 4 |  |
| ГальваФор-Косметолог | Аппарат для ионофореза и микроионофореза премиум-класса с микропроцессорным управлением и цифровой индикацией с технологией проведения процедуры подвижным электродом | 1 | по запросу |
|  | Электрод многоразовый из электропроводящего силикона | 2 |  |
|  | Поддерживающая сумка из синтетической кожи для многоразовых электродов | 2 |  |
|  | Кабель соединительный одноконтактный (контакт «штекер 2 мм») | 2 |  |
|  | Ремень эластичный с застежкой «Velcro» для закрепления электродов | 4 |  |
|  | Электроды для проведения процедур дезинкрустации ( валик + пассивный электрод) |  |  |
| Доп. компл. электродов | Дополнительный комплект электродов для микротоковой терапии: PG-330; PG-325 | 1 | по запросу |
| Стойка для размещения аппаратов серии «Мустанг-ФИЗИО» | 19 900 |

## Электроды

1. Электроды-манипулы для микротоковой терапии

| Обозначение | Назначение | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| PG-330 | Манипула (электростимулирующий карандаш) с внешним нейтральным электродом в комплекте с 4 насадками (гриб, игла, длинная игла, шарик) | По запросу |
| PG-325 | Электрод для электростимулирующего карандаша - “валик” | По запросу |
| PG-1040 | Перчатки для стимуляции с контактом типа "кнопка" (цена за пару) | По запросу |

## Аппараты вакуумного массажа «Мустанг-ВАКУУМ»

| Модель | Назначение и комплектность | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| ДинаВак | Аппарат динамического вакуумного массажа (блок разрежения) | 34 900 |
|  | Гибкий трубопровод (1,5 м - 1 шт, 0,5 м - 2 шт.), тройник |  |
|  | Вакуумные банки-насадки: 20мм (2 шт.), 50 мм ( 2 шт.) |  |
|  | Вакуумная банка для магнито-роликового массажа (1 ролик) |  |
| ПроВак | Профессиональный ппарат вакуумного массажа высшего класса (блок разрежения) | 99 900 |
|  | Гибкий трубопровод (1,5 м - 2 шт, 0,5 м - 4 шт.), тройник (2 шт) |  |
|  | Вакуумные банки-насадки: 20мм (4 шт.), 50 мм ( 4 шт.) |  |
|  | Вакуумные банки для магнито-роликового массажа (1 ролик -2 шт, и 3 ролик) |  |
|  | Дополнительные комплектующие |  |
|  | Трубопровод гибкий силиконовый ( 1,5 м) | 200 |
|  | Тройник | 150 |
|  | Воздушный фильтр | 50 |

## 2. Вакуумные банки-насадки

2.1. Вакуумные банки-насадки пластиковые

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Вакуумная банка-насадка D20мм | 150 |
| Вакуумная банка-насадка D50мм | 190 |
| Вакуумная банка-насадка D110мм | 590 |

2.2. Вакуумные банки-насадки магнито-роликовые

| Наименование | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Вакуумная банка-насадка магнито-роликовая D50мм (1 ролик) | 2 290 |
| Вакуумная банка-насадка магнито-роликовая 110х50мм (3 ролика). | По запросу |