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Технические характеристики
Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01
	Наименование товара
	Технические характеристики

	Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01
	Страна происхождения
	Россия

	
	Производитель
	ООО Полироник

	
	Предназначен для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением. 

ТУ -  9444-001-17515211-98



	
	Диаметр световода 500 мкм.
Диаметр иглы 0,8 мм 

Длина 24 см.
Световод должен быть в индивидуальной упаковке расположен в прямом состоянии, без сгибов волокна.
Насадка одноразовая.  Стерильная, нетоксичная. 
Стерилизованы радиационным способом.
Насадка состоит из волокна, иглы пункционной, канюли и «бабочки».  Герметично упаковано. 

Гарантийный срок эксплуатации световода – 24 месяца со дня стерилизации.
Остаточный срок годности 90%.


